附件3：招标控制价

| 2021年中欧中心消防系统设施设备维护保养项目招标控制价 |
| --- |
| 系统 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 合价（元) | 备注 |
| 防火卷帘系统 | 防火卷帘 | 套 | 263.00 | 50.00 | 13150.00 |  |
| 喷淋系统 | 喷淋稳压泵 | 台 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |  |
|  | 喷淋泵 | 台 | 2.00 | 250.00 | 500.00 |  |
|  | 气压罐 | 瓶 | 2.00 | 250.00 | 500.00 |  |
|  | 侧喷头 | 个 | 8.00 | 5.00 | 40.00 |  |
|  | 细水雾灭火系统 | 套 | 8.00 | 430.00 | 3440.00 |  |
|  | 末端试水装置 | 套 | 12.00 | 45.00 | 540.00 |  |
|  | HFC-227ea半固定自动灭火装置 | 瓶 | 15.00 | 102.00 | 1530.00 |  |
|  | 湿式报警阀 | 台 | 41.00 | 45.00 | 1845.00 |  |
|  | 末端排水装置 | 套 | 138.00 | 45.00 | 6210.00 |  |
|  | 下喷头 | 个 | 2112.00 | 4.00 | 8448.00 |  |
|  | 隐蔽式下喷头 | 个 | 17466.00 | 4.00 | 69864.00 |  |
|  | 上喷头 | 个 | 30564.00 | 3.00 | 91692.00 |  |
|  | 消防水箱 | 个 | 3.00 | 43.00 | 129.00 |  |
| 气体灭火系统 | 七氟丙烷自动灭火系统 | 套 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |  |
|  | 七氟丙烷自动灭火系统灭火剂瓶组 | 套 | 1.00 | 90.00 | 90.00 |  |
|  | 七氟丙烷自动灭火系统驱动气体瓶组 | 个 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |
|  | 柜式储存装置 | 套 | 26.00 | 42.00 | 1092.00 |  |
|  | 柜式气体灭火装置 | 台 | 51.00 | 42.00 | 2142.00 |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓 | 套 | 1157.00 | 50.00 | 57850.00 |  |
|  | 室内消火栓泵 | 台 | 2.00 | 340.00 | 680.00 |  |
|  | 室外消火栓泵 | 台 | 2.00 | 340.00 | 680.00 |  |
|  | 室外消火栓稳压泵 | 台 | 2.00 | 340.00 | 680.00 |  |
| 火灾自动报警系统 | 电柜 | 台 | 4.00 | 120.00 | 480.00 |  |
|  | 电话 | 套 | 184.00 | 7.00 | 1288.00 |  |
|  | 放气指示灯 | 套 | 44.00 | 15.00 | 660.00 |  |
|  | 感温 | 套 | 14.00 | 7.00 | 98.00 |  |
|  | 隔离模块 | 套 | 145.00 | 7.00 | 1015.00 |  |
| 火灾自动报警系统 | 红外线探测器 | 套 | 7.00 | 7.00 | 49.00 |  |
|  | 紧急起停按钮 | 套 | 4.00 | 7.00 | 28.00 |  |
|  | 警铃 | 套 | 22.00 | 7.00 | 154.00 |  |
|  | 可燃气体探测器 | 套 | 8.00 | 6.00 | 48.00 |  |
|  | 楼层显示器 | 套 | 120.00 | 23.00 | 2760.00 |  |
|  | 启停按钮 | 套 | 40.00 | 8.00 | 320.00 |  |
|  | 气体放气指示灯 | 套 | 10.00 | 12.00 | 120.00 |  |
|  | 气体主机 | 套 | 26.00 | 190.00 | 4940.00 |  |
|  | 声光报警器 | 套 | 1161.00 | 6.00 | 6966.00 |  |
|  | 手报 | 套 | 574.00 | 6.00 | 3444.00 |  |
|  | 输入模块 | 套 | 551.00 | 6.00 | 3306.00 |  |
|  | 输入输出模块 | 套 | 1981.00 | 6.00 | 11886.00 |  |
|  | 温感 | 套 | 5740.00 | 6.00 | 34440.00 |  |
|  | 消防主机 | 套 | 7.00 | 500.00 | 3500.00 |  |
|  | 消火栓按钮 | 套 | 1128.00 | 7.00 | 7896.00 |  |
|  | 烟感 | 套 | 5949.00 | 5.00 | 29745.00 |  |
| 防排烟系统 | 柜式离心风机（耐高温） | 台 | 2.00 | 130.00 | 260.00 |  |
|  | 耐高温轴流风机 | 台 | 10.00 | 50.00 | 500.00 |  |
|  | 轴流风机 | 台 | 22.00 | 50.00 | 1100.00 |  |
|  | 轴流风机（耐高温） | 台 | 21.00 | 50.00 | 1050.00 |  |
| 厨房灭火系统 | 运水烟罩控制系统 | 套 | 4.00 | 600.00 | 2400.00 |  |
| 应急照明系统 | 安全出口指示灯 | 个 | 582.00 | 4.00 | 2328.00 |  |
|  | 消防应急灯 | 个 | 511.00 | 15.00 | 7665.00 |  |
| 小计 |  |  |  | 391998.00 |  |